## چک لیست موتورخانه
چک لیست کیفیت راهبری و نگهداشت
کلان بیمارستان مهدی کلینیک (عج)
نام شرکت پیمانکار: چک لیست ماه ......... سال .............
موتورخانه - پمپ سیرکولاسیون و بوستر پمپ آبرسانی (5) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | تعداد | لرزه گیر | کوپلینگ | الکتروموتور | وضعیت سیل و بلبرینگ | چک لیست | توضیحات
1 | 95 | [11 empty] | 5
موتورخانه -دیگ (10) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | نوع | تعداد | شیر اطمینان | درین و لول ها دیگ | مشعل | تابلو برق | پمپ تغذیه | چک لیست | توضیحات
1 | بخار | 5 | [10 empty] | 10
موتورخانه - چیلر تراکمی هوا خنک (2) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | شماره دستگاه | وضعیت تابلو برق | دمای آب ورودی | دمای آب خروجی | عملکرد کمپرسور | فشار ساکشن | فشار دیسشارژ | نظافت کندانسور | فن کندانسور | چک لیست | توضیحات
1 | [10 empty] | 6 تن تبرید |  | 1
2 | [10 empty] | 6 تن تبرید |  | 1
موتورخانه - چیلر جذبی (20) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | وضعیت تابلو برق | دمای آب خروجی از اواپراتور | دمای آب ورودی به ابزوربر | دمای آب خروجی از کندانسور | فشار وکیوم | فشار بخار ورودی به ژنراتور | سطح ساید گلاس | چک لیست | توضیحات
1 | [6 empty] | ⃝ |  | ساری پویا800TONشماره1 |  |  |  | 3
2 | [6 empty] | ⃝ |  | ساری پویا800TONشماره2 |  |  |  | 3
3 | [6 empty] | ⃝ |  | ساری پویا800TONشماره3 |  |  |  | 3
4 | [6 empty] | ⃝ |  | ساری پویا800TONشماره4 |  |  |  | 3
5 | [6 empty] | ⃝ |  | ساری پویا800TONشماره5 |  |  |  | 3
UPS (6) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | تعداد | دمای دستگاه | مقدار LOAD | وضعیت تابلو برق | وضعیت باتری | نظافت دستگاه | وضعیت سر باتری | چک لیست | توضیحات
1 | 14 | [7 empty] | 160/125/120 KVA |  |  |  | 2
دیزل ژنراتور (12) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | روغن | وضعیت رادیاتور | تابلو چنج اور | وضعیت باطری | وضعیت مسیر سوخت | ولتاژ ژنراتور | فرکانس ژنراتور | چک لیست | توضیحات
1 | [8 empty] | 1250شماره 1 KVA |  |  |  | 2
2 | [8 empty] | 1250شماره 2 KVA |  |  |  | 2
3 | [8 empty] | 1250شماره 3 KVA |  |  |  | 2
4 | [8 empty] | 1250شماره 4 KVA |  |  |  | 2
5 | [8 empty] | 1250شماره 5 KVA |  |  |  | 2
6 | [8 empty] | 1250شماره 6 KVA |  |  |  | 2
موتورخانه - مبدل گرمایی (4) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | نوع | تعداد | دمای خروجی مصرفی | دمای برگشت مصرفی | شیر اطمینان | دمای ورودی به کوئل | دمای خروجی از کوئل | چک لیست | توضیحات
1 | منبع کویلی و مبدل حرارتی | 16 | [10 empty] | 1
تابلو برق-چنج اور-بانک خازن (5) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | تعداد | چراغ سیگنال | فیوزها | کنتاکتور | ارت | آمپرمتر-ولت متر | نظافت | چک لیست | توضیحات
1 | 646 | [11 empty] | 8
موتورخانه - سختی گیر(4) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | تعداد | مقدار سختی آب |  | تانک نمک | شیر سختی گیر | نظافت | چک لیست | توضیحات
1 | 2 | [11 empty] | 1
اطفاء حریق (2) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | تعداد پمپ | تابلو برق بوستر پمپ |  | فایر باکس | وضعیت نصب کپسول ها |  | چک لیست | توضیحات
1 | 12 | [11 empty] | 1
موتورخانه - برج خنک کننده (5) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | تعداد | فن | درین کف برج | پکینگ | وضعیت افشانک، تشتک بالای برج |  | توضیحات
1 | 5 | [11 empty] | 5
اکسیژن ساز (1) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | تعداد | خلوص اکسیژن | روغن کمپرسور | وضعیت درین | وضعیت درایر | دمای محیط | چک لیست | توضیحات
1 | 1 | [11 empty] | 1
ساکشن (1) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | تعداد | وضعیت پمپ وکیوم | روغن وکیوم | وضعیت تسمه یا کوپلینگ | وضعیت فیلتر |  | چک لیست | توضیحات
1 | 3 | [11 empty] | 1
هوای فشرده (1) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | تعداد | وضعیت کمپرسور | روغن کمپرسور | وضعیت تسمه یا کوپلینگ | وضعیت فیلتر |  | چک لیست | توضیحات
1 | 2 | [11 empty] | 1
شیر فلکه، شیرصافی، شیر یکطرفه، لرزه گیر، شیر برقی (3) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | تعداد | وضعیت |  |  | توضیحات
1 | 11062 | [11 empty] | 2
مخازن و کنتور آب (3) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | کاربری |  | تعداد | وضعیت ظاهری | پر کن مخزن | چک لیست کنتور آب |  | توضیحات
1 | آب-گازوئیل-کندانس-دی اریتور-منبع انبساط |  | 18 | [9 empty] | 2
هواساز (5) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | تعداد | سیستم کنترلی | شیر برقی ودمپر | یاتاقان و تسمه | الکتروموتور | وضعیت فیلتر |  | چک لیست | توضیحات
1 | 82 | [11 empty] | 8
جمع کل | [12 empty] | 77
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني تهران
معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني
3Rev :
نام و امضاء نماینده پیمانکار:
نام و امضاء ناظر کارفرما:

## ساختمان مهدی کلینیک
چک لیست کیفیت راهبری و نگهداشت
کلان بیمارستان مهدی کلینیک (عج)
نام شرکت پیمانکار: چک لیست ماه ......... سال .............
ساختمان بیمارستان مهدی کلینیک
ردیف | طبقه | روشنایی-کلید-پریز | کولرگازی- بخاری-کولر آبی | اگزاست فن | فن کویل | شیرفلکه | سنگ-سرامیک-گچکاری-رنگ... | سرویس بهداشتی | قفل و دستگیره | آیفون-پیچر-در چشمی | ارتینگ-اعلام حریق-فاضلاب و آب باران | ضریب 0-10 | وزن | امتیاز
1 | -2 | [11 empty] | 1
2 | -1 | [11 empty] | 1
3 | 0 | [11 empty] | 1
4 | 1 | [11 empty] | 1
5 | 2 | [11 empty] | 1
6 | 3 | [11 empty] | 1
7 | 4 | [11 empty] | 1
8 | 5 | [11 empty] | 1
9 | 6 | [11 empty] | 1
10 | 7 | [11 empty] | 1
11 | 8 | [11 empty] | 1
12 | 9 | [11 empty] | 1
13 | 10 | [11 empty] | 1
14 | 11 | [11 empty] | 1
15 | 12 | [11 empty] | 1
16 | 13 | [11 empty] | 1
17 | 14 | [11 empty] | 1
18 | 15 | [11 empty] | 1
19 | بام | [11 empty] | 5
جمع کل | [12 empty] | 23
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني تهران
معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني
3Rev :
نام و امضاء نماینده پیمانکار:
نام و امضاء ناظر کارفرما:

## جرائم
چک لیست کیفیت راهبری و نگهداشت
کلان بیمارستان مهدی کلینیک (عج)-جرایم ناشی از کنترل کیفی
نام شرکت پیمانکار: چک لیست ماه ......... سال .............
جرائم
ردیف | نوع جريمه | مبلغ جريمه (ریال) | توضيحات
1 | عدم ثبت عمليات انجام شده به صورت روزانه،هفتگی،ماهانه
2 | عدم تعويض قطعه و يا قطعات معيوب در كليه تجهیزات تاسيساتي وآسانسور
3 | عدم نظافت دستگاهها واماكن در اختيار پيمانكار
4 | سهل انگاري در جايگزيني فرد يا افراد براي هر روز
5 | عدم استفاده از تجهيزات مناسب و نداشتن وسايل مورد نياز
6 | عدم توانایی در تامین برودت و حرارت ساختمان
7 | عدم انجام سرويس هاي دوره اي دستگاه ها
8 | خسارت به تجهیزات
9 | عدم ثبت عمليات در كارت هاي سرويس و نگهداشت براي هردستگاه
10 | عدم استفاده از تكنيسين هاي مربوطه جهت انجام كارها
11 | جابجايي نيرو بدون هماهنگي
12 | عدم انجام تعمير جزئي ساختماني
13 | عدم نگهداري صحیح تجهيزات - بالا بودن سختی آب
14 | عدم تامین بموقع برق اضطراري در مواقع قطع برق
15 | عدم تعويض روشنایی های سوخته
16 | عدم آموزش مناسب به پرسنل
17 | عدم تهیه به موقع قطعات
18 | عدم انجام امور PM
19 | عدم بازدید به موقع ساختمان‌ها
20 | عدم تهیه ابزار،کفش و لباس کار
21 | عدم مدیریت صحیح در انجام بهینه امور و رفع بموقع ایرادات
22 | عدم پاسخگویی نماینده معرفی شده شرکت برای آنکال بودن 24ساعته
23 | عدم حضور بموقع نماینده شرکت در کارگاه در مواقع لازم یا عدم پاسخگویی به تماس کارفرما در مواقع ضروری (تلفن ثابت دفترشرکت و تلفن همراه مدیر عامل و یا نماینده) - در دسترس نبودن و یا خاموش بودن تلفن همراه (توضیح: تلفن ثابت و همراه حتما باید دارای منشی باشند.)
24
25
26
27
28
جمع کل |  | 0
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني تهران
معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني
3Rev :
نام و امضاء بازدید کننده:
نام و امضاء ناظر کارفرما:
3Rev :

## روکش
روکش چک لیست کیفیت راهبری و نگهداشت
کلان بیمارستان مهدی کلینیک (عج)
نام شرکت پیمانکار: چک لیست ماه: ......... سال: ........... شماره قرارداد:................................... تاریخ قرارداد:..../..../.......
ردیف | عنوان | امتیاز کل | امتیاز دریافت شده | توضیحات
1 | امتیاز چک لیست تجهیزات موتورخانه ها | 770
2 | امتیاز چک لیست تجهیزات ساختمان شماره 1 و ساختمان سبز | 230
7 | جمع | 1000
6 | جمع کسورات
7 | جمع نهایی امتیاز دریافتی پس از کسر کسورات
مبلغ مورد تایید بر اساس امتیاز دریافتی(بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) :
عدد:
حروف:
محل مهر و امضا ناظر واحد: |  | محل امضا ناظر عالیه:
تاریخ: |  | تاریخ:
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني تهران
معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني